表号：BDKY/GL 171-2020A

保定市科源检测认证集团有限公司

电线电缆委托合同单 
委托编号：                               试验编号：                  委托日期：     年  月  日
	委托单位填写
	委 托 人
	
	电话（必填）
	

	
	委托单位 
	
	工程名称
	

	
	见证单位
	
	工程部位 
	

	
	施工单位
	
	工程地址
	

	
	检验类别
	□委托检验□见证送检□抽样检测(内部质控:实验室间比对□能力验证□            

	
	样品名称
	
	样品数量
	

	
	规格型号
	
	代表数量
	

	
	生产厂家
	

	
	试验项目
	检测依据
	评定依据

	
	□标志
	□GB/T5023.2-2008/1.8    □GB/T5013.2-2008/1.8
	□GB/T 5013.4-2008

(GB/T 5023.3-2008

□GB/T 5023.4-2008

□GB/T 5023.5-2008

□GB/T 12706.1-2020
□GB/T 12706.2-2020
□GB/T 12706.3-2020
□JB/T 8734.3-2016

□JB/T 8734.4-2016

□JB/T 8734.5-2016

□JB/T 8734.6-2016

□JB/T 10491-2022
□

	
	□导体电阻
	□GB/T5023.2-2008/2.1    □GB/T5013.2-2008/2.1                

□GB/T3048.4-2007 
[image: image1]
	

	
	□电压试验
	□GB/T5023.2-2008 /2.2/2.3       

□GB/T5013.2-2008/2.2/2.3  □GB/T3048.8-2007  
	

	
	□70℃、90℃绝缘电阻
	□GB/T5023.2-2008/2.4            

□GB/T5013.2-2008/2.4     □GB/T3048.5-2007
	

	
	□结构检查
	□GB/T5023.1-2008/5.1.3   □GB/T5013.1-2008/5.1.4
	

	
	□绝缘/护套厚度测量
	□GB/T5023.2-2008/1.9/1.1 (GB/T5013.2-2008/1.9/1.10            

□GB/T2951.11-2008/8.1/8.2
	

	
	□外形尺寸/椭圆度测量
	□GB/T5023.2-2008/1.11    □GB/T5013.2-2008/1.11               

□GB/T2951.11-2008/8.3
	

	
	□老化前拉力试验
	□GB/T2951.11-2008/9.1/9.2
	

	
	□老化后拉力试验
	□GB/T2951.12-2008/8.1.3.1
	

	
	□高温压力试验
	□GB/T2951.31-2008/8.1/8.2
	

	
	□低温卷绕试验
	□GB/T2951.14-2008/8.1/8.2
	

	
	□低温冲击试验
	□GB/T2951.14-2008/8.5
	

	
	□曲挠试验
	□GB/T5023.2-2008/3.1    □GB/T5013.2-2008/3.1 
	

	
	□不延燃试验
	□GB/T18380.12-2022
	

	
	检验项目选定：(由本公司依据样品选定检测项目            □按协议项目

	样品状态
	无划痕，无裸露
	异常状态描述
	   

	报告交付
	交付方式
	(自取  □快递
	报告份数
	(4份     □  份

	
	协议交付日期
	
	检测/技术服务费
	    元，□已交 □未交  

	样品处理方式
	(由检测单位废弃     □由委托单位取回

	备注
	

	取样人（签字）
	
	见证人（签字、章）
	

	受理人（签字）
	
	受理日期
	

	说明
	1、委托方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。2、对接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性。3、发出检验报告30日内仍未取回的样品，本公司不负保管责任，并可按规定处理样品。4、复议期为收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构书面提出，逾期视为无异议。5、当检验项目中有检测时限要求或采用非标准方法进行检验时，应在备注中注明，并由客户确认。6、填写本协议，当在“□”内填上“√”，即表示选择该项。7、检测要求需要更改须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因、更改内容。8、除非另有约定，费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本协议。9、本公司联系地址：保定市乐凯北大街4001号为未科技园3号楼一层101室，电话：0312-3150555/3160555，邮编：071000。


_1234567890.unknown

